염소용기 계근대장 [취수장 7-1~6차]

전문관	정수과장			결재
최원섭	12/12
	김경진
협 조

문서번호 :	정수과-26533

2022년 11월 22일                                                                7-1차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		369	564	3100	564
2		658	539	365	562
3		391	563	364	567
4		32	564	631	542
5		3110	564	376	562
6		3130	564	625	538
7
8
9
계		6병	3,358	6병	3,335
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,840		3,390
	자체계근	8,890		3,410
용기무게		3,358		3,335
납품수량		5,482 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		82		55
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 11월 25일                                                                7-2차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		660	539	368	568
2		3100	564	379	562
3		631	542	317	565
4		365	562	637	538
5		625	538	312	695
6		376	562	390	562
7
8
9
계		6병	3,307	6병	3,490
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,790		3,560
	자체계근	8,840		3,580
용기무게		3,307		3,490
납품수량		5,483 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		83		70
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 11월 28일                                                                7-3차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		739	540	387	567
2		342	561	352	566
3		736	537	307	566
4		624	537	633	538
5		364	567	363	564
6		377	561	355	565
7
8
9
계		6병	3,303	6병	3,366
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,810		3,420
	자체계근	8,820		3,430
용기무게		3,303		3,366
납품수량		5,507 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		107		54
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 11월 30일                                                              7-4차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		312	695	314	701
2		390	562	378	562
3		317	565	384	561
4		304	568	374	559
5		379	562	645	539
6		637	538	306	564
7
8
9
계		6병	3,490	6병	3,486
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,970		3,560
	자체계근	9,060		3,580
용기무게		3,490		3,486
납품수량		5,480 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		80		74
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 12월 06일                                                                7-5차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		645	539	313	699
2		355	565	335	566
3		378	562	316	564
4		307	566	383	561
5		306	564	380	561
6		352	566	367	566
7				388	562
8
9
계		6병	3,362	6병	4,079
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,840		4,140
	자체계근	.		.		크레인공사계근X
용기무게		3,362		4,079
납품수량		5,478 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		78		61
납품자 및 차량번호		***********		*********************

2022년 12월 08일                                                                7-6차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		385	560	출고없음
2		366	567
3		635	538
4		308	568
5		654	530
6		386	561
7
8
9
계		6병	3,324	병	0
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소(kg)		공병(kg)
	공인계근	8,820		출고없음
	자체계근	8,920
용기무게		3,324		0
납품수량		5,496 (납품수량 5,400 kg)		-
정산 후 잔량		96
납품자 및 차량번호		***********		*********************

붙임  1. 거래명세표 등 증빙서류 1부.  끝.