문서번호	미래첨단교통과-5949
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		대중교통정보팀장	미래첨단교통과장
김경진		가순종	12/12
			이수진
협조

「2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업」

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  12. 12. (월)

도 시 교 통 실

(미래첨단교통과)

「2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업」

설계변경(정산) 검토 보고

미래첨단교통과장 :이수진☎2133-4950 대중교통정보팀장 :가순종☎4968 담당 : 김경진☎4971

「2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체 사업」과 관련하여 현장여건 변경으로 인한 물량 증감에 및 보험료 정산에 따라 아래와 같이 설계변경(정산) 결과를 보고 드림.

1		개 요

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 2022년 버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체

ㅇ 사업규모 : 버스정보안내단말기 140대

ㅇ 사업기간 : 계약일로부터 ~ 2022.12.31.

ㅇ 총사업비 : 1,383백만원

ㅇ 시행사/감리사 : 한국정보기술(주)/(주)가델

2		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

ㅇ 물품 변경

- 현장여건에 맞게 독립형 단말기, 알뜰형 단말기, 승차대 부착형 수량 조정

- 가로등 전원활용을 위한 배터리 3개 추가

ㅇ 전기공사 변경

- 지점 변경에 따라 가공거리, 굴착거리, 포장거리 등의 변경

ㅇ 보험료 정산

- 건강보험료 및 연금보험료, 노인장기요양보험료 정산

- 퇴직공제부금비 및 산업안전보건관리비 정산

□ 계약금액 및 주요변경 현황

ㅇ 계약금액 변경                                      (단위:천원)

구 분	변경 전	변경 후	증감
계약금액	**********	**********	*********

ㅇ 주요변경 내용

공 종	규 격	단위	변경전		변경후		증감
			수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
*********	*** *****	*	*	******	*	******	*****	**********
*********	*** ******	*	**	******	*	******	*****	**********
************	*** *******	*	**	******	*	******	*****	**********
************	*** ********	*	*	*	*	******	*****	**********
************	** ******	*	*	******	**	******	*****	**********
************	*** *******	*	*	******	*	*****	*****	**********
************	*** ********	*	*	*****	*	*****	*****	**********
******	***********	*	*	*	*	******	*****	**********
****		*	*	******	*	******		**********
*****		*	*	*****	*	*	*****	**********
*****		*	*	*****	*	*	*****	**********
*******		*	*	*****	*	*	*****	**********
*********		*	*	***	*	*	*****	*********

3		감리원 검토의견

ㅇ 시공사에서 제출한 시정보고 내용과 이를 반영한 설계변경 내역서를 검토한 결과

- 기존 계약물량 변경과 가로등 전원을활용한 배터리 추가 및 보험료정산 등이 적정하므로 설계변경 타당함

4		검토의견 및 조치계획

□ 검토의견

ㅇ 감리원 검토의견서 확인 결과 기존 계약물량에 대한 실사결과 수전점 및 공사불가 지점이 다수 발생하여 타입 및 수량 조정되었고,

ㅇ 미사용 보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양, 퇴직공제부금비) 정산으로 인한 설계변경 사항이 적정함

5		향후 계획

ㅇ 설계변경 계약의뢰(재무과)

ㅇ 사업 준공검사 실시 및 준공조서 제출

붙임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약금액조정검증확인서 1부.  끝.