문서번호	급수운영과-36725
결재일자	2022. 12. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이기명		박상열	12/12
			代김용만
협 조
	급수운영팀장			김용만

2022년 하반기 하자검사 결과보고

2022. 12.

급수운영과

2022년 하반기 하자검사 결과보고

우리 부서에서 시행한 상수도공사에 대한 2022년 하반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 검사 대상: 70건

(단위: 건)

구분	계	준공년도				최종검사
		2016년	2020년	2021년	2022년
계	**	*	**	**	**	**
송·배급수관공사	**		*	*		*
상수도공사(연간단가)	**		**	*	*	*
시설물 정비공사	**	*	*	*	*	*
포장복구공사 및 기타	**			*	*	*

※ ********************************************

□ 검사 기간: 2022. 12. 1.~2022. 12. 12.(12일간)

○ 최종검사 기간: 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내

□ 검사 내용

○ 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

○ 상수도 각종 밸브실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

○ 상수도 소화전 설치 및 맨홀인상부 이상유무

○ 검사자: 2명(공사 건별 2인 1조)

○ 검사요령

- 위 검사내용을 붙임 양식에 따라 현장점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 지역 담당자별 도로포장 이상여부를병행확인 조사

□ 검사 결과: *** 하자발생 없음

□ 검사 후 조치

○ 하자검사 기록 관리 - 검사 총괄담당자

붙임  1. 2022년 하반기 하자검사 대상 1부.

2. 2022년 하자검사조서 70부.  끝.