고장발생보고서(열화상카메라)
문서번호	현장대응단-24870	결재	담당자	지휘2팀장	현장대응단장
등록일자	2022.12.12
			유동연	김기성	12/12
수 신	재난관리과장
접수번호					이재홍

대상명(건명)	열화상카메라		관리부서		현장대응단
고 장 일 시	2022. 12. 12.		장 소		현장대응단 차고
규격(모델명)	FLIR-K2
조 치 사 항	-전문 수리 업체에 상태 의뢰 후 수리
원인 및 상태	-배터리 충전 불량
담당자 의견	-전문 수리 업체 A/S 점검 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
이	하	여		백
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 12월 12일 담당자 계급 소방사 성명 유 동 연 (인) 소방기관의 장 귀하

붙임  열화상카메라 1부.  끝.