등록번호	생활안전담당관-17224		★주무관		CCTV관리팀장		생활안전담당관		부구청장
등록일자	2022.12.12.
			최광호		류상규		강계숙		12/12 김정호
결재일자	2022.12.12.
공개구분	부분공개(5)
			협조	동행정지원팀장		김유정
				공공디자인팀장		주철종
				도시재생팀장		김경민
				정보통신팀장		안용래
2022년 중구 CCTV 통합 구매 설치(2차) 완료 보고
생활안전담당관

2022년 CCTV 통합 구매 설치(2차) 완료 보고

‘

각종 사건 사고로부터 우리 구민을 안전하게 지키기 위해 관내 생활 방범 CCTV를 신규 설치하는 『2022년 중구 CCTV 통합 구매 설치(2차)』사업을 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

□ CCTV 통합안전관제센터 운영계획(2012.02.03.)

□ LED 안내판 사업계획(생활안전담당관-9241, 2022.7.13.)

□ 건축과 CCTV 발주의뢰(건축과-16258, 2022.7.18.)

□ 주택과 CCTV 발주의뢰(주택과-15914, 2022.7.25.)

□ 동정부과 CCTV 발주의뢰(동정부과-6800, 2022.7.29.)

□ 2022년 CCTV 통합 구매 설치 계획(2차)(생활안전담당관-10694)

Ⅱ		사업개요

□ 사 업 명 : 2022년 중구 CCTV 통합 구매 설치(2차)

□ 사업기간 : 2022. 9 ~ 2022. 12

□ 사업내용

❍ 좁은 골목길, 민원발생지역에 CCTV 개소 신설로 안전지대 확충

❍ 안전·안심 거리 조성을 위한 CCTV LED 안내판 설치

□ 계약사항

1. 방범용 CCTV 설치 : 총44대(신설 44대)

❍ 방범 CCTV : 16개소 44대(회전형 9대, 고정형 35대)

❍ CCTV 관제프로그램(S/W) 구매 : 방범용 44본

❍ 방범 CCTV 1개소 3대 이전설치

2. CCTV LED 안내판 설치

❍ CCTV 암대 LED 안내판 설치 : 62개소, 62대 설치

❍ 비상벨 LED 안내판 설치 : 62개소, 62대 설치

3. 납품금액 : 금229,563,590원

Ⅲ		추진경과

□ CCTV 설치 : 총44대(신설 44대)

□ 용도별 CCTV 설치 현황

[단위:대, 기준:2022.12.1.]

방범용 CCTV		LED 안내판
신설	이설	CCTV 안내판 LED	비상벨 LED
44대 (16개소)	3대 (1개소)	62대 (62개소)	62대 (62개소)

❍ 민원발생지역, 취약지역에 CCTV 신설 및 이설

- 방범 신설 : 16개소 44대(회전형 9대, 고정형 35대)

- 방범 이설 : 1개소 3대(회전형 1대, 고정형 2대)

❍ LED 안내판 설치

- CCTV 암대 LED 안내판 설치 : 62개소 62대

- 비상벨 LED 안내판 설치 : 62개소 62대

❍ CCTV 관제프로그램(S/W) 구매 : 방범용 44본

□ 중구 CCTV 자가통신망 우선 구축으로 임대 비용 최소화

Ⅳ		부서별 예산 사용 현황

□ 부서별 예산 사용 현황

[단위 : 천원]

구 분	합계	생활안전담당관	동정부과	건축과	주택과
합 계	229,563	76,500	107,063	16,000	30,000
국 비	0	0	0	0	0
시 비	202,900	76,500	100,000	0	26,400
구 비	26,663	0	7,063	16,000	3,600

❍ 예산과목

동정부과	- 동행정내실화, 동행정 내실화, 동행정 강화, 지능형 CCTV 고도화사업, 자산취득비, 자산및물품취득비
생활안전 담당관	- 생활안전담당관, CCTV 안전서비스 확대, CCTV 구축 및 관리, CCTV 통합안전센터 운영, 시설비및부대비, 시설비 - 생활안전담당관, CCTV 안전서비스 확대, CCTV 구축 및 관리, CCTV 통합안전센터 운영, 일반운영비, 공공운영비
주택과	- 주택과, 도시재생, 도시재생, 동화동골목길재생사업,시설비및부대비,시설비
건축과	- 건축과, 공공디자인 행정 활성화, 명품 도시환경 구축, 황학동 가구거리 경관개선, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅴ		운영·관리 계획

□ CCTV 시스템 운영

❍ 신규설치 방범 CCTV는 통합관제센터에서 연중무휴 관제 실시

❍ CCTV 영상 보관 기간 : 30일

Ⅵ		행정사항 및 향후 조치사항

□ 자가통신망 장애처리 : 홍보전산과

붙임  1. 2022년 중구 2차 CCTV 통합 구매 설치 리스트 1부.

2. 준공도서 1부.  끝.