아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	금천구청장(주거정비과장)
(경유)
제목	유림빌라(시흥동 973-4) 가로주택정비사업 사업시행계획 변경인가 신청에 따른 소방동의 통보

1. 금천구 주거정비과-3217(2022.12.06.)호와 관련입니다.

2. 유림빌라 가로주택정비사업 사업시행계획 변경인가 신청에 따른 관련서류 검토 결과 소방관계법규에 적합하다고 판단되어 『소방시설 설치 및 관리에 관한 법률』 제6조의 규정에 의거 다음과 같이 동의 통보합니다.

가. 대지위치 : ***************

나. 건 축 주 : ****************

다. 건축규모 : *****************************

라. 공사종별 : ********

마. 용    도 : ***************

바. 소방시설 : *************************************************************************************

3. 협조사항

가. 소방차 진입도로 및 소방활동 공간 확보

나. 건축공사 전 임시소방시설 설치

다. 소방시설 공사 착공신고 대상

라. 사용승인 시 처리 결과 통보 요청

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 용접 등 공사장 화재안전수칙 1부.

3. 안내문 1부.  끝.

	금 천 소 방 서 장
담당자	엄영식		예방팀장	김기영		예방과장	전결 12/13
양영숙
협조자
시행	예방과-31672	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 예방팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6471	/전송	02-2187-8382	/	yseom24@seoul.go.kr	/	부분공개(6)