문서번호	정수과-26594
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		12/13
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(12/12)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(12/12)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				426						13,010
12.01		0	0	426		0	0	236	236	12,774
12.02		0	0	426		0	0	238	238	12,536
12.03		0	0	426		0	0	239	239	12,297
12.04		0	0	426		0	0	234	234	12,063
12.05		0	0	426	5,400	0	0	237	237	17,226
12.06		0	0	426		0	0	239	239	16,987
12.07		0	0	426		0	0	239	239	16,748
12.08		0	0	426		0	0	238	238	16,510
12.09		0	0	426		0	0	240	240	16,270
12.10		0	0	426		0	0	236	236	16,034
12.11		0	0	426		0	0	242	242	15,792
12.12		0	0	426		0	0	260	260	15,532
12.13			0	426					0	15,532
12.14			0	426					0	15,532
12.15			0	426					0	15,532
12.16			0	426					0	15,532
12.17			0	426					0	15,532
12.18			0	426					0	15,532
12.19			0	426					0	15,532
12.20			0	426					0	15,532
12.21			0	426					0	15,532
12.22			0	426					0	15,532
12.23			0	426					0	15,532
12.24			0	426					0	15,532
12.25			0	426					0	15,532
12.26			0	426					0	15,532
12.27			0	426					0	15,532
12.28			0	426					0	15,532
12.29			0	426					0	15,532
12.30			0	426					0	15,532
12.31			0	426					0	15,532
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,878	2,878

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					33,164			31,783
12.01	18,000	0	0	0	51,164		2,590	29,193
12.02		0	0	0	51,164		2,613	26,580
12.03		0	0	0	51,164		2,330	24,250
12.04		0	0	0	51,164		2,495	21,755
12.05		0	0	0	51,164	18,560	2,622	37,693
12.06		0	0	0	51,164		2,528	35,165
12.07		207	0	207	50,957		2,209	32,956
12.08		214	0	214	50,743		2,085	30,871
12.09		625	0	625	50,118		2,205	28,666
12.10		254	0	254	49,864		2,143	26,523
12.11		0	0	0	49,864		2,078	24,445
12.12		0	0	0	49,864	18,260	2,202	40,503
12.13				0	49,864			40,503
12.14				0	49,864			40,503
12.15				0	49,864			40,503
12.16				0	49,864			40,503
12.17				0	49,864			40,503
12.18				0	49,864			40,503
12.19				0	49,864			40,503
12.20				0	49,864			40,503
12.21				0	49,864			40,503
12.22				0	49,864			40,503
12.23				0	49,864			40,503
12.24				0	49,864			40,503
12.25				0	49,864			40,503
12.26				0	49,864			40,503
12.27				0	49,864			40,503
12.28				0	49,864			40,503
12.29				0	49,864			40,503
12.30				0	49,864			40,503
12.31				0	49,864			40,503
합계	18,000	1,300	0	1,300		36,820	28,100