예비준공검사조서(2022년 강동구 시설물 정비공사 및 성내1동외 9개동) 2차정산

문서번호	시설관리과-35828
결재일자	2022. 12. 13.

결재	주무관		시설관리팀장		시설관리과장
		강희창		김주경		12/13
						윤복철

공 사 명

************************************

*********** 2차 정산

계 약 자

**********

준공예정일

2022. 12. 16.

구  분

지 적 사 항

시정․조치사항

시공부서

본

공사

상수도공사 상태 - 적정

보호통 설치 상태 - 적정

불용관 폐쇄 - 적정

시설물 정비공사 - 적정

소화전 신설 및 보수 - 적정

없음

부대공사

포장공사 및 안전시설 설치 - 적정

없음

관리부서

강동수도사업소 시설관리과

감리원

(주)건양엔지니어링  임진오

위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함.

2022년 12월 9일

검사자 : 시설관리과

지방시설주사

직

성명

강희창

시설관리과

지방시설주사보

직

성명

김지훈

시설관리과	지방시설서기보	직		성명	윤진원

붙 임  1. 예비준공사진 1부.

2. 예비준공검사 현장 점검표 1부.  끝.