문서번호	시설관리과-35459
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박인호		조규환	12/13
			송병욱
협조

저수조 청소 제외연장 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

북부수도사업소

저수조 미사용 등에 따른

저수조 청소 제외연장 검토 보고

코로나19로 인한 휴업 및 신축대상 건물에 대한 저수조 청소관련 현장조사 후 결과를 보고드림.

□ 관련공문

○ 시설관리과-24728(22.06.14.)「저수조 미사용 등에 따른 저수조 청소 제외검토 보고」

○ 시설관리과-25984(22.07.04.)「저수조 미사용 등에 따른 저수조 청소 제외검토 보고」

□ 대상건물

○ ***********************

○ **********************

○ *************************

□ 보고내용

○ 해당 건축물은 2022년 상반기 저수조 미사용에따른 청소 제외처리된 건축물이며,

○ 하반기 저수조 재 사용시 저수조 청소 및 수질검사 후 사용토록 안내 되었으나, 아래와 같은 사유로 저수조청소 제외 연장이 필요한 상황임

○ *************은 현장조사[2022. 11. 30.(수)] 결과 코로나19로 인해 지속 휴업중인 상태로 확인되었음.

○ *********은 현장조사[2022. 11. 30.(수)] 결과 2023년 상반기까지 휴업 예정인 상태로 확인되었음.

○ **************은 현장조사[2022. 11. 30.(수)] 결과 공사기간 연장으로 2023년 상반기 중 저수조 사용 예정임

□ 조치계획

○ 해당 건축물들은 현재 저수조 미사용 중으로 저수조 청소 대상에서 제외 연장코자 하며, 2023년 상반기 저수조 재사용시 필히 저수조 청소 및 수질검사 후 사용토록 안내코자 함.

붙임  1. 관련 공문 2부.

2. 현장조사 사진 1부.  끝.