아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	약자와 동행하는 건축심의 추진계획 알림

1. 건축기획과-37188(2022.11.25.)호 관련입니다.

2. 그간 건축계획 측면에서 충분히 배려되지 못한 건물 관리원, 경비원, 청소원, 운전원 등(이하 '건물 관리 용역원')을 위한 건축심의 추진계획을 붙임과 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바라오며,

3. 특히, 주택 건축 관련 부서에서는 아래 내용을 준수하시어 우리 시 건축위원회에 심의 요청하여 주시기 바랍니다.

가. 적용대상 : 서울시 건축위원회 심의대상(연면적 10만㎡이상이거나 21층 이상인 모든 건축물)

나. 적용방법 : 용역원 근무 (예정)인원수를 파악하여 적정규모의 휴게시설 설치도면 제출

다. 건물 관리 용역원 휴게시설 설치기준(안)

▸ 위 치: 지상층에 자연채광 및 환기가 가능한 곳에 설치한다.

(다만, 외기에 직접 면하는 선큰이 있을 경우 지하층도 가능)

▸ 규 모: 1인당 5㎡ 이상으로 확보한다.

(다만, 그 면적의 합계가 100제곱미터를 초과하는 경우에는 100제곱미터로 할 수 있다.)

▸ 공 간: 휴게시설은 남녀 구분하고 별도의 화장실 및 샤워실을 둔다.

※ 그외의 세부적인 기준은 「산업안전보건법」에 따른다.

붙임 1. 약자와 동행하는 건축심의 추진계획 방침서 1부.

2. 보도자료(2022.12.12.자) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(건축, 주택, 정비사업 부서), 서관과01-172
주무관	조미리		건축계획팀장	조성국		건축기획과장	12/13
박순규
협조자	주무관	엄주호
시행	건축기획과-38362	(	2022.12.13	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 씨티스퀘어 14층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7108	/전송	02-768-8926	/	cmr2147@seoul.go.kr	/	대시민공개