문서번호	급수운영과-38079
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이생기	박장진	12/13
		김상웅
협 조
	주무관			박용석

「2022년 중구 용산구 관내 시설물 설치 및 보수공사(1차기성)」관련 상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

2022. 12. 13.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「2022년 중구 용산구 관내 시설물 설치 및 보수공사(1차기성)」관련

상수도 GIS시설자료 샘플조사 결과보고

명에 의하여 상수도 GIS자료 정확도를 확인하기 위하여 시공업체 제출한 현장조사서에 대해 샘플조사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		조 사 개 요

□ 공 사 명 : 2022년 중구 용산구 관내 시설물설치 및 보수공사(1차)

○ 제공기간 : '22. 7. 13 ~ '22. 12. 9

○ 제공건수 : 10건

○ 조사대상 : 2건(제공건수의 5% 표본조사)

○ 조사내용 : 시공사에서 제출한 측량결과의 허용오차 범위(±30㎝) 이내 여부

○ 조 사 자 : 공사담당자, GIS담당, 시공업체

Ⅱ		조 사 결 과

□ 실측결과 : 이상없음

공 사 명	샘플건수	측점개수	실측결과
			오차없음	0.1m이내	0.2m이내
******************************	*	*	*	*	*

○ 샘플조사 건의 측점대상 모두 허용오차 범위 이내로 적정함

○ 시공업체가 현장조사서 작성시 경계기준을 정확히 파악하지 못하여 측량시 다소 오차가 있었으나, 허용오차 범위이내로 이상없음

Ⅲ		조 치 사 항

○ GIS자료의 정확도를 높이기 위하여 측량요령 및 지침 등을 지역담당, 시공자 및 감리자에게 별도교육하고자 함.

붙임 샘플조사내역('22년 중구 용산구 시설물, 1차) 1부.  끝.