문서번호	정수시설과-23224
결재일자	2022. 12. 14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
안전관리팀장		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김수영		최병희	12/14
			代정종철
협 조
	행정관리과장			정종철
	정수과장			하은경
	원수관리과장			노지문

2023년  설 대비

취·정수시설물 안전점검 및 종합대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2023년 설 대비

******* 안전점검 및 종합대책 추진 계획

우리 민족 고유의 명절인 설을 맞아 *************에 대한 사전 점검을 실시하여 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고 사전 예방 및 설 연휴기간 종합 상황실 운영으로 아리수를 안정적으로 생산․공급 하고자 함

1		추진개요

□ 관련근거

○『2023년 설 대비 상수도분야 종합대책 관련 제출 요청』(기획예산과-29671, '22.12.07.)

□ 추진기간 : 2023. 1.18.(수) ∼ 1.25.(수), 8일간

○ 설 연휴 : 1.21.(토) ~ 1.24.(화), 4일간[설 : 1.22.(일)]

2		시설물 안전점검

□ 점검개요

○ 대            상 : *********

○ 점검 및 정비기간 : 2023. 1. 2.(월) ~ 1. 6.(금)

○ 중점 추진 사항

- ***** 등 시설물 사전 안전점검

- 진행중인 공사 현장에 대한 안전 관리 점검

- 설 대비 종합상황실 운영을 통한 신속한 대응 및 처리

․ 운영기간 : 1.20.(금) 18:00 ~ 1.25.(수) 09:00 ⇒ 6일간

□ 추진방법

○ 점검반 편성 – *******

구 분	반 장	점 검 자	비고
*******	***	*******
**********	***	***********************
*******	***	***********************
*******	***	***************
**********	***	*******************
*****	***	***************************

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태

- ********************** 누수 여부

- **************************** 상태 등 점검

○ 수질관리분야

- 수질감시 자동측정기 정상가동 여부

- *************** 적정 수량 보유 현황 및 시설 이상 여부

- 정수처리 공정별 수질관리 실태 등 점검

○ 기계․전기 분야

- *** 수위계 상태 및 이동 밴드 스크린 작동 상태

- 옥외 배선 노출 불량 여부

- *********** 배수펌프 및 경보시설 가동 상태 등 점검

- 수·배전반 작동상태 등 안전여부

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 전기 선로의 절연(피복)·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

○ 진행중인 공사장 안전점검

- 공사장 절·성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지 대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태 점검

- 취약공정에 대한 안전관리 점검

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 현장 내 각종 장비 및 자재 등 현장 주변 정리

- 기습폭우 등 각종 재난상황 대비 등 준비 상태

○ 설 종합상황실 운영

- 운영기간 : ******************************************

- 설치장소 : ******************************

- 근무인원 : ********

․ 상황실장 : ******************

․ 상황실 근무자 : ***********************

- 보고체계

****************************

- 보고내용

․ 각종 상황에 대한 기록 및 보고

․ 긴급상황 발생시 위원회 소집 및 상황 전파

*********************

******************************************************************************

***********************************************************

3		조치계획

○ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

○ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계 유지

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화 시 대책이 포함된 위기관리 행동매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

○ 단전․단수 등 돌발사고에 대한 매뉴얼 정비 및 동향보고 철저

4		행정사항

○ ************* 안전점검 및 종합대책 추진계획 제출*****************

○ 상황실 운영물품 비치 및 상황일지(보고양식)등 *************************

○ 직원 비상연락망 및 유관기관,복구업체 등 비상연락체계 유지*******

○ 추석 연휴 기간중 상황보고 철저******

붙임  1. 추석연휴 기간 중 비상근무인원 보고 1부.

2. 설 일일상황보고 1부.

3. 시설물 점검표 및 사진 1부.

4. 설 연휴 분야별 필수요원 편성현황 1부.

5. 긴급동원업체 현황 1부.   끝.