문서번호	여의도공원관리사무소-3765
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		팀장	여의도공원관리사무소장
탁현수		조우호	12/15
			허생범
협조

선유도공원 엘리베이터 수리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서부공원여가센터

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 엘리베이터 수리 계획

선유도공원 전망용 엘리베이터 인버터가 노후화로 작동 불가하여 수리하고자 함

□ 수리계획

○ 기    간 : 2022. 12. 16 ~ 12. 23.

○ 위    치 : 선유도공원 전망용 엘리베이터

○ 내    용 : 엘리베이터 인버터 고장

○ 소요예산 : *********************

○ 예산과목 : 서부공원여가센터 여의도공원관리사무소, 세계적인 환경·생태테마 공원육성, 산하공원운영, 선유도공원 유지관리, 공공운영비

□ 추진방법

○ 점검업체가 제조업체에게 견적의뢰하여  수리 시행

(단일품목이라 타견적 불가)

□ 현황사진

전망용 엘리베이터	고장난 인버터

□ 기대효과

○ 엘리베이터 수리로 선유도공원 이용객에게 안전하고 편리한 환경을 제공.  끝.