위험물제조소등 소방검사서(Kㅇ가ㅇㅇㅇ)
문서번호	예방과-31208	결재	조사관	위험물안전팀장	예방과장
수 신	내부결재		이재형	김선옥	12/15
접수번호					강길구

* 검사내용

검사의 개요			검사의 구분	************************
			검사 연월일시	2022년 12월 13일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명	연락처
				예방과			소방경	김선옥	6981-5491
				예방과			소방위	이재형
			검사 입회자	성명(관계)			******** ***************	생년월일	-
제조소등	설치자		*********************				안전관리자	-
	설치장소		******************					전 화	********
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		************************************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					- ********************************
	저장․운반용기 적합여부					- 해당없음
	저장 및 취급기준 적정 여부					- 저장 및 취급행위 없음.
	안전관리자 선임여부					******************************* *******
	정기점검 실시여부(해당대상)					- 해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					- 해당없음
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 저장․운반용기 기준(경고표시 등) 지위승계 등의 신고기간 등				******************************** ************
	기 타
향후계획	***************************************** *********************************** *******************************
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 12월 13일 검사공무원 성 명 김 선 옥 서명(또는 인) 성 명 이 재 형 서명(또는 인)