출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		권상훈	12/15
			이영미
협 조

	명에 의하여************************누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
*****************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 12. 15.(목) 10:00 ~ 12:15

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서(등촌동 661-2)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	***	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-12-31	10	15,227	1,282
2	2022-10-31	10	13,945	490
3	2022-08-31	10	13,455	460
4	2022-06-30	10	12,995	343
5	2022-04-30	10	12,652	367
6	2022-02-28	10	12,285	343
7	2021-12-31	10	11,942	375
8	2021-10-31	10	11,567	371
9	2021-08-31	10	11,196	352
10	2021-06-30	10	10,844	398

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 524㎡ 연면적 524㎡ 지상 3층 제2종 근린생활시설 일반용 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 안내받아 누수 점검결과 화장실 바닥 하수구와 연결되는 부분 배관 누수가 확인되어 22.11.28. 누수된 배관을 교체하는 공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 12월 납기(1,282㎥)와 10월 납기(490㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 22년 06월납기와 22년 04월납기 평균 사용량(358㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고

〈누수공사 사진〉

화장실 바닥배관 교체공사 완료

붙임  1. 수리비 입금 영수증 1부. 끝.