문서번호	공원운영과-6680
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	12/15
			이인수
협조

도시가스 특정사용시설 정기검사 결과보고

2022. 12.

중부공원여가센터

(공원운영과)

도시가스 특정사용시설 정기검사 결과보고

남산청사에서 사용 중인 도시가스 공급시설에 대한 법정 정기검사 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		시설개요

□ 시 설 명 : 서울시청 남산별관 청사

□ 사용가스 : LNG

□ 월사용예정량 : 3,346㎥

□ 검사유효기간 : 1년

Ⅱ		검사결과

□ 검사결과

ㅇ 검사근거 : 도시가스 사업법 제17조 제1항, 동법 시행규칙 제25조 제7항

ㅇ 검사종류 : 정기검사 (연 1회)

ㅇ 검사일시 : 2022. 12. 15. (목)

ㅇ 검사기관 : 한국가스안전공사 ***********

ㅇ 검사결과 : 합격

- 차회 유효기간 : 2023. 12. 15.

Ⅲ		향후계획

□ 도시가스 사용시설 정기적으로 자체 점검 시행하여 재난대비

따로붙임 1. 정기검사증명서 1부.