문서번호	시설개선과-27384
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		황인정	12/15
			이균형
협조

오·배수펌프 수위조절기 고장 보고

2022. 12. 15.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

오·배수펌프 수위조절기 고장 보고

주경기장·실내체육관 기계실 오·배수펌프 수위조절기 고장이 발생하여 아래와 같이 조치하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2022. 12. 14.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 장재웅, 자동제어 전문업체

□ 보고내용

❍ 주경기장 기관실 배수펌프 수위조절기 고장

❍ 주경기장 가 기계실 오수펌프 수위조절기 컨트롤러 고장

❍ 실내체육관 내4문 화장실 정화조 오수펌프 수위조절기 고장

주경기장 기관실	주경기장 가 기계실	실내체육관 내4문

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : 자동제어 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 주경기장·실내체육관 오배수 펌프 수위조절기 교체

❍ 주경기장 가 기계실 수위조절기 컨트롤러 교체

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  산출기초조사서 1부  끝.