문서번호	기전과-26468
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박건우		문준호	12/15
			문동하
협조

『CCTV 유지관리 용역』

12월 정기점검 완료보고

2022. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

『CCTV 유지관리 용역』

12월 정기점검 완료보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2022년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 금호터널 등 17개소 CCTV 81대, 중앙감시시스템 1식

○ 계약금액 : ************

○ 용역기간 : 2022. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 계약업체 : **********

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ***************

○ 점검일시 : 2022. 12. 6. ~ 12. 8.

○ 점검대상 : 금호터널 등 17개소 CCTV 81대

○ 점검내용 : CCTV 영상 전송 및 표출 상태 점검

□ 점검결과

연번	시 설 명	CCTV	운영PC	점검일	점검결과	비 고
1	금호터널	12대	1대	12.6.	양호
2	옥수터널	8대	1대	12.6.	양호
3	무지개터널	6대	1대	12.6.	양호
4	마장지하차도	3대	1대	12.9.	양호
5	성동지하차도	2대	1대	12.9.	양호
6	답십리지하차도	5대	1대	12.9.	양호
7	신답지하차도	2대	1대	12.9.	양호
8	중랑지하차도	2대	1대	12.9.	양호
9	동일로지하차도	2대	1대	12.6.	양호
10	신내지하차도	6대	1대	12.9.	양호
11	능산지하차도	6대	1대	12.9.	양호
12	군자지하차도	4대	1대	12.6.	양호
13	아차산지하차도	15대	1대	12.9.	양호
14	응봉지하차도	2대	1대	12.9.	양호
15	기전상황실	-	6대	12.9.	양호
16	응봉교엘리베이터	3대	-	12.6.	양호
17	겸재교엘리베이터	3대	-	12.6.	양호
	계	81대	20대	-	-

○ 지하차도 CCTV 점검결과

○ 점검사진

군자지하차도	중랑지하차도

□ 향후계획

○ 지속적인 정기점검 및 유지보수을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. CCTV 점검기록표 1부.

2. CCTV 점검사진 1부.  끝.