아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-6차)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
12.09~ 12.16	300,000	12.09	25,760	25,760	4451	20.0	1.372	2-PAC-1 25t
		12.09	25,800	25,800	4451	20.0	1.372	2-PAC-1 25t
		12.12	25,700	25,700	6615	20.0	1.372	2-PAC-2 25t
		12.13	25,370	25,270	5298	20.0	1.372	2-PAC-2 25t
		12.13	25,260	25,320	7576	20.0	1.372	2-PAC-2 25t
		12.13	25,320	25,360	6623	20.0	1.372	2-PAHCS-2 25t
		12.14	25,510	25,720	6607	20.0	1.372	2-PAHCS-2 25t
		12.14	25,380	25,470	4451	20.0	1.372	2-PAHCS-2 25t
		12.15	25,310	25,320	7576	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
		12.15	25,150	25,190	6623	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
		12.16	25,370	25,480	4451	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
		12.16	25,320	20,000	7576	20.0	1.372	1-PAC-2 25t
합계			305,250	300,390				납품량 이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	12/16
정충구
협조자
시행	정수과-31772	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)