문서번호	요금과-43629
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장
신우철	12/16
	강성오
협 조

출장보고서 (2022. 12. 15. 신우철)

	명에 의하여 관내 출장하여 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2022. 12. 15.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 신우철

1. 수도계량기 현황

연번	고객번호	주소	성명	업종	구경	기물번호	비고
1	*********	**************	***	30	20	***********	사용량 격증 민원

2. 조사내용

- 위 주소(지상 1층 건물)에 건물주(민원인)이 2022. 11월 납기 사용량이 격증하여 민원을 제기함

*******

- 조사 결과, 최근 1년 간 평균 사용량  100㎥ 내외이었으나, 12월 사용량이 189㎥ 나온 것으로 확인됨

- 해당 주소에 4개 점포가 입점하여 물을 사용 중임: 미용실, 식당, 부동산, 꽃집

- 모든 업소에 물을 잠근 상태에서 계량기 별침이 미세하게 돌아감

3. 계량기 사진

4. 처리의견

- 2022. 11월 납기 사용량이 189㎥로 사용량 격증했고, 다음 납기 예상 사용량 123㎥ (35일:71㎥= 61일:X㎥, 2022. 12. 12.일자 계량기 지침 852㎥)이며, 물을 잠근 상태에서 별침이 회전하여 민원인에게 누수 수리를 안내함.  끝.