문서번호	정수과-26709
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		김경진	12/16
			정미선
협조

“건강하고,맛있는,서울의,수돗물!,아리수”

입상활성탄 시료채취 및 시험의뢰과정 보고

(1차년 추가분)

입상활성탄 시료채취 및 시험의뢰과정 보고

2022. 10.

뚝도아리수정수센터

(정  수  과)

입상활성탄 시료채취 및 시험의뢰과정 보고(1차년 추가분)

정수과장 :김경진☎3146-5540               담당 :장주혁☎5541

성능이 저하된 입상활성탄 교체를 위해 2022년 1차 추가분으로 새로 납품된 입상활성탄에 대해 시료채취와 시험의뢰과정 보고드림

□ 입상활성탄 납품

○ 반입기간 : 2022.12.14.(수) ~ 12.15.(목) 2일간

○ 납품물량 : 2지분 [14컨테이너(616톤백)]

○ 확인사항 : 납품승인신청 서류와 실제 반입 컨테이너 및 봉인번호 일치

□ 시료채취 및 품질검사 의뢰

○ 채취일시 : 2022.12.15.(목) 10:30 ~ 12:00

○ 채 취 자 : 공업7급 장주혁

○ 입 회 인 : 안전총괄과 여형기, 수처리연구과 박재완, 계약사 관계자 1명

○ 샘 플 링 : 1개지 교체물량 당 100톤백에서 시료 샘플 채취후 사분 혼합하여 4개 시료 샘플 제작, 시료채취자․입회인 확인 서명후 기밀봉인 → 4개 중 1개 물연구원 의뢰

○ 시료내역

시료번호	시료량	의뢰항목	채취일시
입상활성탄(뚝도) 2022-3	1.5kg	서울시 입상활성탄(신탄) 품질기준 19항목	’22.12.15.
입상활성탄(뚝도) 2022-4	1.5kg

※ 채취시료 각 지당 3개씩(총6개)는 재검사, 민원 등 대비 정수과 창고에 6개월간 보관

○ 검사의뢰 : 물연구원 총무과 의뢰 및 재료연구과(나미정) 시료인계

(계약업체 *******동반)

○ 향후계획 : 품질검사 회신결과에 따라 신속한 교체공사 실시(→ 정수시설과)

붙임 : 1. 시료샘플링 관리대장 1부.

2. 입상활성탄 납품 관련사진 1부.

3. 컨테이너 트럭 납품 사진대지 1부.

4. 입상활성탄 시료 현황 및 채취기록부 1부.  끝.