아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	양천소방서장(예방과장)
(경유)
제목	방염성능검사 결과 통보(89-2022-26)

1. 양천 예방과-33707호(2022. 12. 13., 방염성능검사 시험의뢰(89-2022-26))와

관련됩니다.

2.『방염성능기준』(소방청고시 제2019-2호)에 의거 실시한 방염성능시험 결과를

다음과 같이 통보합니다.

□ 방염성능시험 결과 : 합격

연번	의뢰 기관	의뢰 번호	시험일	품목	시료 번호	잔염시간 (10초이내)	잔신시간 (30초이내)	탄화면적 (50㎠)	탄화길이(20cm)	비고
*******	**	**	********	**	*	*	*	****	***	**

붙임  방염성능검사 시료(결과) 사진 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
담당자	김지현		예방팀장	代박진균		예방과장	12/19
전다영
협조자
시행	예방과-40081	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, (등촌동) 강서소방서 2층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5074	/전송	02********3	/	hyuninsb@seoul.go.kr	/	부분공개(6)