<별지 제88호 서식>

(3회)하자검사조서[서부트럭터미널 앞 지하차도 성능개선 CCTV 구매설치]

문서번호	기전과-29321
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	기전과장
	이영준	12/19
		代호정오

공사명			서부트럭터미널 앞 지하차도 성능개선 CCTV 구매설치
계약자			상 호				******											성 명					***
계약금액			********************************
계약일자			2021. 05. 25.									준공일자									2021. 08. 18.
하자담보 책임기간			2021. 08. 19. ~ 2023. 08. 18.
하자검사			2022. 12. 19.									검사결과								이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제71조 및「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음
2022년 12월 19일
	검수자		강서도로사업소	기전				과	공업서기				직급		성명				이영준			이영준
	검수자		강서도로사업소	기전				과	공업서기보				직급		성명				차승현			차승현

연번	공종	검사내용	검사결과	비고
1	• CCTV 설치 및 작동 상태	• CCTV 설치 및 부착 상태 여부 • CCTV 작동 상태 여부 • NVR 설치 및 동작 상태 여부 • 통신 및 녹화상태 여부 • 현장 및 상황실 모니터링 여부	이상없음

하자검사 점검내용