아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소화전 도색·보온 공사 완료에 따른 검수 대상 재알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-25926(2022.11.14.)호 「소방용수시설 도색 및 보온공사 계획」

나. 소방행정과-30323(2022.12.14.)호 「준공확인요청서 접수 알림」

다. 재난관리과-26894(2022.12.16.)호 「소화전 도색·보온 공사 완료에 따른 검수 알림」

구분	현장대응단	종로	연건	신영	숭인
도색	25	13	24	23	56
보온	10(▼2)	22(▼2)	-	7	9(▲4)
계	35(▼2)	35(▼2)	24	30	65(▲4)

2. 2022.12.16.(금)에 발송한 검수 대상에 변동이 있어 다음과 같이 알려드리오니, 현장대응단 및 해당 119안전센터에서는 결과 제출 시 유의하여 주시기 바랍니다.

가. 대  상 : 총 189개소(도색 141, 보온 48)

나. 내  용 : 시방서에 따른 도색 및 보온공사 정상여부 확인

3. 행정사항

가. 검수결과는 붙임 서식에 의거하여 2022. 12. 21.(수)까지 제출

나. 도색 공사 대상은 119행정정보시스템에 원경 사진 현행화, 도색정보는 검수 결과 접수 후 재난관리과에서 일괄 입력

다. 보온 공사 대상은 119행정정보시스템에 내부 사진 현행화, 보온정보는 검수 결과 접수 후 재난관리과에서 일괄 입력

붙임  1. 도색 공사 검수 대상(최종) 1부.

2. 시방서 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 종로119안전센터장, 연건119안전센터장, 신영119안전센터장, 숭인119안전센터장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	12/19
정진항
협조자
시행	재난관리과-26940	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)