아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구 로 소 방 서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 형식변경 요청(1200호)

1. 항상 소방행정업무에 적극 협조하여 주셔서 감사드리며, 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. ************************호 관련 민원이 접수되어 수리요청 하였으나 수리가 불가하다는 회신을 받아 형식변경을 요청드리니, 빠른 시일 내에 이루어질수 있도록 적극협조하여 주시기 바랍니다.

가. 수  량 : 총 1개소(지상식 → 지하식)

연 번	식구분	용수번호	위 치	비고
*	***	****	***********

나. 협조 사항

1) 소방용수시설 설치시 착안사항 등 설치기준 준수

2) 설치장소 변경 등 중요사항 발생시 반드시 협의(구로소방서 소방용수담당 ****************)

3) 보수 후 결과를 즉시 통보하여 검사(수) 할 수 있도록 조치.  끝.

	구 로 소 방 서 장
담당자	한윤성		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	12/19
이윤정
협조자
시행	재난관리과-26137	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6243	/전송	02-2618-3109	/	cuntboy80@seoul.go.kr	/	부분공개(5)