아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시데이터센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년도 에스플렉스센터 승강기 정기안전검사 결과보고

1. 에스플렉스센터운영과-25038(2022.10.04.)호 '2022년 에스플렉스센터 승강기 정기안전      검사 수수료 납부'와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 유지관리하고 있는 승강기 24대의 정기안전검사를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 2022년도 에스플렉스센터 승강기 정기안전검사 결과보고

나. 검사업체 : (재)승강기안전기술연구원 서울지원

다. 검사대상 : 엘리베이터 16대, 에스컬레이터 6대, 장애인 리프트 2대

라. 검사일자 : 2022.12.16.(금)  10:00 ~ 16:00

마. 검사내용 : 기본제원, 설치현장 주변장치, 운전장치, 전기 안전장치, 손잡이,

자체점검 확인, 승강로, 기계류 공간 등

바. 검사결과

호기	승강기고유번호	종 류	위 치	검사결과	비 고
1	********	*****	****	**
2	********	*****	****	*****	*********************************** *************************************
3	********	*****	****	**
4	********	*****	****	**
5	********	*****	****	**
6	********	*****	****	**
7	********	*****	****	**
8	********	*****	****	**
9	********	*****	****	*****	******************* **************
10	********	*****	****	**
11	********	*****	****	*****	*****************
12	********	*****	****	*****	****************** ***********************************

13	********	*****	****	*****	****************** ********************* **********
14	********	*****	****	*****	************** *********************
15	********	*****	****	*****	********************
16	********	*****	****	**
17	********	******	****	**
18	********	******	****	**
19	********	******	****	**
20	********	******	****	**
21	********	******	****	**
22	********	******	****	**
23	********	******	****	*****	*********************
24	********	******	****	**

사. 보완일정 : 조건부합격 호기는 유지보수업체를 통해 1개월 이내 보완 예정

붙임  1. 승강기기본사항 및 검사이력 1부.

2. 승강기 위치도 1부.  끝.

주무관	김기택		에스플렉스센터운영과장	12/19
여인선
협조자
시행	에스플렉스센터운영과-27259	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31, 에스플렉스센터 스마티움 2층	/	https://www.splexcenter.com/
전화	02-3470-1535	/전송	02-2124-2710	/	dosa0220@seoul.go.kr	/	부분공개(5)