문서번호	시설관리과-43589
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
시설관리팀장	주무관	시설관리과장
유세종	유형근	12/19
		이동욱

2022년 월곡배수지 등 18개소 정밀안전진단 및 점검 용역 준공서류 제출에 따른 검토 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12

중부수도사업소

시설관리과

「2022년 월곡배수지 등 18개소」

정밀안전진단 및 점검용역 준공서류 제출에 따른 검토 보고서

「2022년 월곡배수지 등 18개소 정밀안전진단 및 정밀안전점검 용역」에 ********************* 으로부터 제출된 준공서류에 대하여 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ	용 역 현 황

□ 용  역  명  : 2022년 월곡배수지 등 18개소 정밀안전진단 및 점검 용역

□ 계 약 자 : *********************

□ 계약금액 : ************

□ 용역기간 : 2022. 4. 22 ~ 2023. 1. 6

□ 용역규모 : 배수지 11개소, 아리수올림터 7개소

- 배수지 11개소 96,000㎥, 올림터 7개소 64,604㎥/일

구분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	평가
배 수 지 (11)	** ** ** *****	*****	************	*******	*****	*
		******	************	*******	*****	*
		******	************	*******	*****	*
		******	*************	******	*****	*
	** ** ** *****	******	*************	******	*****	*
		******	***********	******	*****	*
		******	*************	******	*****	*
		******	***************	******	*****	*
		********	*************	******	*****	*
		********	***************	******	*****	*
		*****	**************	******	*****	*

구분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	평가
아리수올림터 (7)	**** ** *****	*****	*************	*********	*****	*
		********	************	*********	*****	*
	** ** ** *****	******	************	********	*****	*
		******	*************	********	*****	*
		********	**************	******	*****	*
		*****	***********	********	*****	*
		*****	**************	**********	*****	*

- 준공도면 복원 : ****************************

Ⅱ	보 고 내 용[안전성 평가 결과]

□ 배수지 정밀안전진단

시설물명		2017진단 상태평가		2021점검 상태평가		금회 상태평가		2017진단 안전성평가		2021점검 안전성평가		금회 안전성평가		2017진단 종합평가		2021점검 종합평가		금회 종합평가		지수변동 사유
		평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과
진단	** ***	****	*	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	****	*	******** **********
	*** ***	****	*	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	****	*	******** ************* ********** ********** ***********************
	*** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	*	*	****	*	****	*	****	*	****	*	******** *********************
	*** ***	****	*	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	****	*	******** *************************** **********

※ *************************

※ 배수지 주요부재의 구조적 손상은 없으며 전체적으로 양호

□ 아리수올림터 정밀안전진단

시설물명		2017진단 상태평가		2021점검 상태평가		금회 상태평가		2017진단 안전성평가		2021점검 안전성평가		금회 안전성평가		2017진단 종합평가		2021점검 종합평가		금회 종합평가		지수변동 사유
		평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과
진단	** *** ***	****	*	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	****	*	***********************
	***** *** ***	****	*	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	****	*	******** ************

※ 등급 변화없음

※ 아리수올림터 주요부재의 구조적 손상은 없으며 전체적으로 양호

□ 배수지 정밀안전점검

시설물명		2019점검 상태평가		2020진단 상태평가		금회 상태평가		2019점검 안전성평가		2020진단 안전성평가		금회 안전성평가		2019점검 종합평가		2020진단 종합평가		금회 종합평가		지수변동 사유
		평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과
점검	*** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	********************
	*** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	********************
	*** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	********************
	*** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	********************
	***** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	********************
	***** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	*******************
	** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	*************************

※ 등급 변화없음

※ 배수지 주요부재의 구조적 손상은 없으며 전체적으로 양호

□ 아리수올림터 정밀안전점검

시설물명		2019점검 상태평가		2020진단 상태평가		금회 상태평가		2019점검 안전성평가		2020진단 안전성평가		금회 안전성평가		2019점검 종합평가		2020진단 종합평가		금회 종합평가		지수변동 사유
		평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과	평가지수	평가결과
점검	*** *** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	*******************
	*** *** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	*****************
	***** *** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	*******************
	** *** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	****	*	*	*	****	*	****	*	****	*	*******************
	** *** ***	****	*	****	*	****	*	*	*	*	*	*	*	****	*	****	*	****	*	****************** *****************************

※ 등급 변화없음

※ 아리수올림터 주요부재의 구조적 손상은 없으며 전체적으로 양호

Ⅲ	준 공 개 요

□ 재 출 자 : *********************

□ 재 출 일 : ************

□ 준 공 일 : ************

계약금액	정산금액			집행잔액	비고
	계	기지급	정산금액 (금회)
***********	***********	*	***********	*

□ 준공기간 : 2022. 4. 22 ~ 2023. 1. 6

□ 준공금액 : ************

□ 정산내역

단위 : 원

Ⅳ	검 토 내 용

□ 검토사항 : ***********

□ 검토결과 : **

Ⅳ	조 치 의 견

□ ******************************

붙임 : 1. 준공계, 준공검사원 및 준공내역서 각1부.

2. 보수보강 우선순위 및 손상내용 1부.  끝.