문서번호	시설과-2317
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
최규철	하종식	12/19
		김달용
협 조

『천호공원 숲체험마당 조성공사』

최종 하자조사 결과보고

2022. 12.

동부공원여가센터

[ 시   설   과 ]

『천호공원 숲체험마당 조성공사』

최종 하자조사 결과보고

『천호공원 숲체험마당 조성공사』에 대한 하자보증 기간 만료 전 최종 하자 조사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조

- 담보책임의 존속기간이 만료되는 경우에는 행정안전부장관이 정하는 바에

따라 지체 없이 따로 검사를 하여야 함.

❍ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건 10절 3호 나항

- 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따라

최종검사를 하여야 함.

Ⅱ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 천호공원 숲체험마당 조성공사

❍ 공사기간 : ′20. 11. 13. ~ 12. 15. (준공검사일 ′20.12.17.)

❍ 하자책임 담보기간 : ′20.12.18.  ~  ′22.12.17.(준공검사일로부터 2년간)

❍ 시 공 사 : **************

❍ 준공금액 : ********

❍ 사업내용 : 숲체험마당 조성(사철나무 식재 및 부엌놀이세트 등 6종)

Ⅲ		최종 하자조사 결과

❍ 조 사 일 : ’22. 12. 16.(금)

❍ ***************************************

❍ 조사결과 : 하자발생 없음

❍ 하자조사 현황사진

합동하자조사	사철나무 흰가루병 발생

❍ 보고자 의견 : 대형목 하부 식재된 사철나무 일부에 흰가루병이

발견된 바, 유지관리 시 대형목에 대한 전지작업과

충분한 방제가 필요할 것으로 사료됨.

붙임  1. 최종하자검사조서 1부.

2. 최종하자검사관리부 1부.  끝.