아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공기충전기 표준압력계 검교정 계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 소방청고시 제2019-4호 『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준』제7조 1항

나. 국가기술표준원고시 제2020-104호『KOLAS 공인교정기관 지정제도 운영 요령』제40조(교정대상 및 주기)

2. 우리 서에서 관리 중인 공기충전기 표준압력계를 다음과 같이 검교정 하고자 합니다.

가. 건    명 : 공기충전기 표준압력계 검교정

나. 대    상 : 표준압력계 4개(공기충전기 2대, 현장대응단 및 신교119안전센터)

다. 검사대행 : ***************************************************

라. 검교정기한 : 2023. 1. 31.(화)

마. 소요예산 : ******************

바. 검수수단 : 육안검사 및 업체 교정성적서 확인 검수

사. 검 수 자 : 현장대응단 및 신교안전센터 주간근무 공기충전기 담당자 각 1명

※ 부재시 업무대행자가 시행

아. 결제방법 : 소방행정과 신용카드 결제후 계좌이체*********************

자. 예산과목 : 소방화재안전보조장비 보급 및 유지관리비/사무관리비

3. 행정사항

○ 현장대응단장 및 신교119안전센터장은 검사 완료후 검사내용을 점검부에 기재하여 주시고 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 사본 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	현장대응단장, 신교119안전센터장
담당자	박준성		장비회계팀장	권오교		소방행정과장	12/19
정윤교
협조자
시행	소방행정과-30519	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동) 종로소방서 3층 소방행정과 (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5622	/전송	02-2187-8150	/	smsnps3cort@seoul.go.kr	/	부분공개(7)