문서번호	정수시설과-23313
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
엄주원		최병희	12/20
			어용선
협 조
	안전관리팀장			김수영
	주무관			심미숙
	주무관			이종관
	주무관			나도흠

22년 12월 유해위험요인 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

22년 12월 유해위험요인 점검결과 보고

산업안전보건법 제17조 및 같은법 시행령 제18조와 관련으로 우리 정수센터 안전관리업무 위탁기관 순회점검 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 점검 개요

○ 점검일시 : '22. 12. 2.(금) / '22. 12. 14.(수)

○ 점검대상 : 관리본관

○ 점 검 자 : 정수센터 안전관리자(서울산업안전컨설팅)

□ 점검 내용 및 지적사항

구분	내용 및 지적사항	비고
구내식당	▸ 국솥 앞 미끄럼방지 미조치 ▸ 음수대 퇴수 받침대 뒤 접속기 감전위험 ▸ 가스 중간밸브 탈락 ▸ 음수대 앞 미끄럼방지 미조치	행정관리과
실험실	▸ 슬라이딩도어 기준선 미부착 ▸ 약품 경고표지 영문표기 ▸ 관계자외 출입금지 특별관리물질 취급 중, 흡연 및 취식금지 표지 미부착 ▸ 실험실 내 음식물 보관 냉장고 ▸ 접속기 분진 퇴적 ▸ 보호구 착용지시 표지 미부착 ▸ 특별관리물질 취급일지 변경서식 미사용	정수과

□ 향후계획

○ 정기안전관리상태보고서 예방대책을 참고한 위험성 제거 실시

○ 지적 및 조치내역 목록 관리, 위험성평가 반영

붙임  1. 2022년 12월 상반기 보고서 1부.

2. 2022년 12월 하반기 보고서 1부.  끝.