아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	요금과장
(경유)
제목	2022년 11월 공급량 분석 통보

2022년 11월 중블록별 공급량을 아래와 같이 알려 드리오니 관련 업무에 참고 하시기  바랍니다.

가. 중블록별 공급량 현황                                                 (단위: ㎥)

구 분		계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동	비고
2022년	11월	9,188,657	1,300,640	1,880,869	2,333,314	720,644	2,953,190
	누계	105,227,701	16,264,324	19,972,553	26,966,190	7,893,817	34,130,817
2021년	11월	9,358,726	1,315,295	1,763,863	2,560,028	642,403	3,077,137
	누계	107,434,017	17,078,135	21,073,528	26,362,964	6,785,079	36,134,311
전년대비 증감량	11월	-170,069	-14,655	117,006	-226,714	78,241	-123,947
		-1.9	-1.1	6.2	-9.7	10.9	-4.2
	누계	-2,206,316	-813,811	-1,100,975	603,226	1,108,738	-2,003,494
		-2.1	-5.0	-5.5	2.2	14.0	-5.9

※ 시계외 11월 공급량 1,417,323톤(별도)

※ 광암3중블록의 150,000톤을 광암1중블록으로 보정(150,000톤)

붙임  2022년 11월 공급량(중블록) .  끝.

	급 수 운 영 과 장
급수운영팀장	송종학		급수운영과장	12/20
이규희
협조자
시행	급수운영과-36492	(	2022. 12. 20.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로, 51(성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5141	/전송	02-3146-5189	/	sjh10725@seoul.go.kr	/	부분공개(2)