문서번호	시설보수과-27924
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이재철		안종필	12/20
			代백선호
협 조
	관리과장			백선호
	운영과장			최영효

1처리장 및 3소화조 안전펜스 설치 완료 보고

2022. 12.

중랑물재생센터

(시설보수과)

1처리장 및 3소화조 안전펜스 설치 완료 보고

1처리장  및 3소화조 안전펜스 납품 및 설치가  완료되어 그 결과를 보고 드림

□ 설치개요

❍ 설치기간 : `22. 11. ~ `22. 12.

❍ 소요예산 :************************

❍ 계약업체 :******

제 3소화조 안전 펜스 설치 계획도	제 1처리장 안전 펜스 설치 계획도

검토단면

❍ 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

❍ 제3소화조 안전 펜스 지주 안전성 강화(붙임4 참조)

-「메시휀스 기초」와 관련하여 기초 설치 방법에 대한 두가지 방법 중 1번 안이            기존 2번 안보다 전도에서는 2.737~2.791배, 활동에서는 1.916배 안전한 것으로 검토 되었음.

제1처리장 펜스 설치 완료

제3소화조 펜스 설치 완료

□ 설치결과

□ 행정사항

❍ 물품검사(수) 처리

- 안전펜스 설치 건이 계약 내용과 같이 적합하게 납품 및 설치가 완료되었기에 물품검사(수) 처리하고자 함.

붙임  1. 방침서 1부.

2. 납품확인서 1부.

3. 사진대지 1부.

4. 구조계산서 1부.  끝.