문서번호	건축부-34776
결재일자	2022. 12. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장	시설국장
김선경	代이석현	신명승	12/13
			권완택

2022년도 하반기

「공공 다중이용건축물」안전점검 결과보고

2022. 12.

도시기반시설본부

[건    축    부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년도 하반기

「공공 다중이용건축물」안전점검 결과보고

우리시에서 관리하는 공공 다중이용건축물의 안전성 확보를 위하여

자문위원(분야별) 및 관리주체와 합동으로 안전점검을 실시하고 결과보고함.

Ⅰ		관련근거

○ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조, 같은법 시행령 제8조

- 정기안전점검 실시 (A,B,C 등급 반기 1회이상)

○ 「서울특별시 행정기구설치조례 시행규칙」제67조(도시기반시설본부 건축부 사무분장)

- 공공다중이용 건축물 중 시장이 관리하는 체육시설(잠실·목동 운동장) 및

시립병원(직영병원 및 북부노인전문요양병원) 건축물 안전점검에 관한 사항

○ 2022년도 하반기 『공공 다중이용건축물』안전점검 계획(건축부-31828호, 2022.10.31.)

Ⅱ		점검개요

○ 점검기간 : '22.11. 1.(화) ~ 11. 16.(수)

○ 점검대상 및 점검자(분야별 자문위원 및 관리주체 담당자)

연번	시설물명	시설개요(층, ㎡ )	준공일	상태 등급	점 검 자
					자문위원(분야별)		관리주체
*	**************	***********	*******	*	**	*******	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
*	***** ********	***********	*******	*	**	***	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
연번	시설물명	시설개요(층, ㎡ )	준공일	상태 등급	점 검 자
					자문위원(분야별)		관리주체
*	***** ********	***********	*******	*	**	*******	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
*	******* ********	***********	*******	*	**	***	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
*	******* ********	**********	*************	*	**	***	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
*	***** ********	***********	*******	*	**	***	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
*	****** ********	***********	*******	*	**	*******	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
*	***** ********	***********	******	*	**	*******	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
*	******* ********	***********	*******	*	**	*******	**** ***** *******
					**	***
					**	***
					*****	*******
**	****** ********	***********	*******	*	**	***	**** *****
					**	***
					**	***
					*****	*******
**	******* ********	***********	*******	*	**	***	***** *****
					**	***
					**	***
					*****	*******
**	****** ********	***********	*******	*	*****	***	**** *****
					**	***
					*****	*******

※ 제1종시설물 : 21층이상 또는 연면적 5만제곱미터 이상의 건축물, 제2종시설물 : 16층이상 또는 연면적 3만제곱미터 이상의 건축물

○ 점검내용

- 구조물형태 및 구조부재 변형 등 육안검사

- 정밀안전검검, 안전진단 등에서 지적된 취약한 부분 및 중점관리분야 기술지도 및 자문

- 주요구조부 균열·박리·박락·누수·백화현상에 대한 형태, 크기, 진전여부

- 철골재 및 철근의 노출로 인한 부식상태 등 육안조사

- 석축, 옹벽 등 토목 구조물의 손상 및 변경

- 배관의 파손, 누수, 누기 및 보일러공조시설 등 기계설비

- 인입구 배선, 옥내배선, 누전차단기, 비상전원 등 전기설비

- 소방 등 시설물 유지관리 상태 전반

Ⅲ		점검결과

○ 점검결과(건축, 토목분야) 주요내용

연번	시설물명	점검결과(건축,토목분야) 주요내용	비고
*	** ****	************************************************* *********************************************************************************************************** ************************************************************ ************************************************ *********************************************************** ************************************************* ************************************************* ***************************************** ************************************************************** ********************* *************************************************	*** *** ***
*	** ***	*************************************************************** ****************************************************************** ****************************************************************************************************** ************************************************** **************************************************************************** ****************************** ********************	*** *** ***
*	** ***	****************************************************************** ************************************************************ ************************************************************ *********************	*** ***
*	** *****	*************************************** ************************************ ******************************************************** ********************************************************* **************************************** *********************************** ***************************************	*** ***
*	** *****	**************************************************************************** *********************************************** **************************	*** ***
*	** ***	******************************************************************************** ************************************************************************ ******************************************************************************** *********************************************************************************** ****************************************** ************************** *******************************************	*** ***
*	** ****	**************************************************************************** ******************************************************************************* ******************************************************************************** ************************************* **************************************** ************************************************************************ ******************************************************************* ************************************************************ ************************************************	****** ***
*	** ***	***************************************** ********************* ******************************** *****************************************	****** ***
*	** *****	******************************************************************************************************** ************************************ ************************************************ ***************************** *******************************	*** *** ***
**	** ****	***************************************************************************************************************** ********************************************** ********************************** ************************************************************************************************************************************************************ *********************************************************** **************************************************************************************************** **********************************************************************************************************************************************************************************************************************	*** ***
**	** *****	**************************************************************** *********************************** ******************************************* **************************************************** ******************************************************************************** ************************************************************* **********************************************************************************************	*** ***
**	** ****	********************************** ************************************************* ************************************************************** *********************** ************************* ************************************************************************************************************** ************************************************************************************ *********************************************************************************************************** ***************************************************************************************	*** ***

Ⅳ		행정사항

**********************

***********************************

************************************************

Ⅴ		향후 처리계획

○ 시설물 관리(주관 및 유지관리) 부서에 점검결과 통보하여 지적사항에     대해 보수·보강 등 지속적인 관리요청

○ 2023년도 상반기 정기점검시 본 점검 지적사항에 대한 이행여부 확인

붙임 1.  '22년 하반기 분야별 안전점검 결과 1부.

2.  '22년 하반기 분야별 안전점검 결과보고서(별도송부) 1부.  끝.