문서번호	급수운영과-37415
결재일자	2022. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		代김기문	12/21
			김원수
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설관리팀장			代김철수
	급수관리팀장			박상열

「2022. 12. 16.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2022. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감현황 보고('22. 12. 16.)

급수운영과장 : 김원수☎3146-3640 급수운영팀장 : 김용만☎3680 담당 : 박상현☎3685

□ 공급량 분석 내용

ㅇ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(12/15)	일일공급량(12/16)	증감(㎥)	비 고
합 계	320,086	321,778	1,692
서대문구	78,504	75,841	-2,663
마 포 구	145,460	146,831	1,371
은 평 구	96,122	99,106	2,984

ㅇ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’22. 12. 3.~ 12. 9.)	금 주 (’22. 12. 10. ~ 12. 16.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,395,559	2,293,181	-102,378	-4.2
서 대 문구	소 계	570,180	556,849	-13,331	-2.3
	증산03	75,115	73,308	-1,807	-2.4
	백련01	74,074	75,782	1,708	2.3
	백련02	95,142	95,376	234	0.2
	백련03	36,772	37,373	601	1.6
	홍은01	129,505	113,902	-15,603	-12
	남산04	159,572	161,108	1,536	0.9
마포구	소 계	1,146,007	1,048,768	-97,239	-8.4
	증산04	219,356	216,622	-2,734	-1.2
	증산05	318,112	314,048	-4,064	-1.2
	와우산01	135,334	138,247	2,913	2.1
	와우산02	292,181	294,019	1,838	0.6
	만리03	181,024	85,832	-95,192	-52.5
은평구	소 계	679,372	687,564	8,192	1.2
	불광터널01	419,318	419,815	497	0.1
	증산01	31,624	44,872	13,248	41.8
	증산02	79,024	78,272	-752	-0.9
	진관01	149,406	144,605	-4,801	-3.2

	구별 공급량 변화 추이

ㅇ 전년 동기(12월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

1

(단위: ㎥)

구 분		’21. 12. 1.~ 12. 16.	’22. 12. 1.~ 12. 16.	증·감	증감률(%)
합 계		318,661	327,114	8,453	2.6
서 대 문구	소 계	77,017	81,536	4,519	5.8
	증산03	11,051	10,614	-437	-3.9
	백련01	10,341	10,595	254	2.4
	백련02	12,176	13,664	1,488	12.2
	백련03	5,499	5,249	-250	-4.5
	홍은01	16,703	18,535	1,832	10.9
	남산04	21,247	22,879	1,632	7.6
마포구	소 계	134,642	147,978	13,336	9.9
	증산04	23,955	31,280	7,325	30.5
	증산05	46,885	44,982	-1,903	-4
	와우산01	19,548	19,454	-94	-0.4
	와우산02	38,372	41,989	3,617	9.4
	만리03	5,882	10,273	4,391	74.6
은평구	소 계	107,002	97,600	-9,402	-8.7
	불광터널01	60,933	59,613	-1,320	-2.1
	증산01	12,256	5,693	-6,563	-53.5
	증산02	11,453	11,274	-179	-1.5
	진관01	22,360	21,020	-1,340	-5.9

ㅇ 전년 동기(10월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’21. 12. 1.~ 12. 16.	’22. 12. 1.~ 12. 16.	증·감	증감률(%)
합 계		5,098,701	5,233,927	135,226	2.6
서 대 문구	소 계	1,232,329	1,304,638	72,309	5.8
	증산03	176,824	169,832	-6,992	-3.9
	백련01	165,464	169,533	4,069	2.4
	백련02	194,829	218,634	23,805	12.2
	백련03	87,984	83,994	-3,990	-4.5
	홍은01	267,262	296,571	29,309	10.9
	남산04	339,966	366,074	26,108	7.6
마포구	소 계	2,154,307	2,367,681	213,374	9.9
	증산04	383,280	500,482	117,202	30.5
	증산05	750,160	719,712	-30,448	-4.0
	와우산01	312,780	311,270	-1,510	-0.4
	와우산02	613,961	671,835	57,874	9.4
	만리03	94,126	164,382	70,256	74.6
은평구	소 계	1,712,065	1,561,608	-150,457	-8.7
	불광터널01	974,943	953,812	-21,131	-2.1
	증산01	196,098	91,092	-105,006	-53.5
	증산02	183,256	180,384	-2,872	-1.5
	진관01	357,768	336,320	-21,448	-5.9

붙임 공급량 일일 증감현황 1부.  끝.