아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부공원여가센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	동부공원여가센터 위험물 안전관리 재안내

1. 위험물안전관리법 및 서울특별시 위험물안전관리 조례와 관련입니다.

<관련근거>

- 서울특별시 위험물안전관리 조례 제2조(정의)

2. ‘소량 위험물“이란 그 수량 기준이 영 별표 1에 따른 지정수량의 5분의 1이상 부터 지정수량

미만인 위험물을 말한다.

- 위험물안전관리법 제4조(지정수량 미만인 위험물의 저장·취급)

: 지정수량 미만인 위험물의 저장 또는 취급에 관한 기술상의 기준은 특별시·광역시·특별자치     시·도 및 특별자치도(이하“시·도”라 한다)의 조례로 정한다.

- 위험물안전관리법 제5조(위험물의 저장 및 취급의 제한)

: ① 지정수량 이상의 위험물을 저장소가 아닌 장소에서 저장하거나 제조소 등이 아닌 장소에서
취급하여서는 아니 된다.

⑤ 둘 이상의 위험물을 같은 장소에서 저장 또는 취급하는 경우에 있어서 당해 장소에서 저장

또는 취급하는 각 위험물의 수량을 그 위험물의 지정수량으로 각각 나누어 얻은 수의 합계가

1 이상인 경우 당해 위험물은 지정수량 이상의 위험물로 본다.

**		***	********	**************	**
***** ******		**** **	***	********* ******** *******	***** ************* ********* ***************** ********************** ************************** ******************* **************** ****************
* * * * *	***	*** * **** **	*****	*********** ******** ********	********
	* * * *		*****	*********** ******** *******	******* **** ******************** ************** ******* ********** ********************* ************ ********************** *********** ******************************** ****************
***** ******		*** * **** **	*****	*********** ******** **********	************** ******* *************** ************************* ************
***** ******		***** * **** **	*****	************* ******** ************	******* ********************** ****************** ****************
****		*	***	******** ******** ********	************ ********

2. 우리센터 관리감독자께서는 아래표의 각 산하공원에 보유한 위험물지정수량(인화성 물질)을 확인하시고 「위험물 저장·취급시 관련 조례【붙임1】」에 위배되는 사항이 없도록 관리하시어 산업재해 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

********************************

※ 주의사항

- 유류보관함(안전캐비닛)에 위 위험물을 제외한 다른 종류의 물질을 혼합하여 비치하지 말것

- 위 물질외 인화성 물질 보관시 필히 MSDS를 보건관리자에게 제출 할것

- 위 표(【붙임2】참조)를 인화성물질 보관함에 부착하여 게시할 것

※ 소량위험물 기준수량이란 : 지정수량의 5분의 1이상 ~ 지정수량 미만(서울시 기준)

※ 지정수량 이하의 위험물 중 소량위험물 기준수량 미만의 경우,

▶ "지정수량 미만인 위험물의 저장·취급 기준(공통기준)"에 따를 것.(【붙임1】 참조)

※ 지정수량 이하의 위험물 중 소량위험물 기준수량 이상의 경우,

▶ "소량위험물의 저장·취급장소의 시설기준"에 따를 것.(【붙임1】 참조)

※ 각 위험물 수량을 그 위험물 지정수량으로 각각 나누어 얻은 수의 합계가 1 이상인 경우,

▶ 당해 위험물은 "지정수량 이상의 위험물"로 간주

(관할 소방서장에게 승인을 받아 90일 이내 기간동안만 임시 저장 가능)

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임 1. 서울특별시 위험물안전관리 조례 1부.

2  동부공원여가센터 보관 위험물 지정수량 기준(게시용) 1부.

3. 산하공원별 인화성물질 보유현황('22.12.) 1부.  끝.

	공 원 운 영 과 장
수신자	동부공원여가센터소장, 공원여가과장, 시설과장, 조경지원과장, 서울숲관리사무소장
주무관	송수경		총무팀장	곽선아		공원운영과장	12/21
유병오
협조자	주무관	이상윤		공원운영팀장	이재이
시행	공원운영과-5114	(	2022. 12. 21.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 뚝섬로 273, 동부공원녹지사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02********	/전송	02********	/	ahdtlfxhdxhd@seoul.go.kr	/	부분공개(6)