아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	구의아리수정수센터
수신	한국전력공사 사장(광진성동지사장)
(경유)
제목	보호계전기 정정 기준 확인 요청

1. 귀 사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2.「정수센터 전력계통 보호협조정비 기본계획수립용역」에 따른 우리 정수센터 보호계전기 정정 값이 적정한 지 확인 요청드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대상설비 : 구의아리수정수센터 수전설비

- 주소 : ****************

- 고객번호 : ************************************************************

- 계약전력 : *******

나. 보호계전기 정정 비교표

GIPAM-2200FN			CT비	300/5 A
보호요소		정정범위	기존	변경
51	Tap	**********************	*******	*******
	Curve	*******************	**	**
	Lever	*****************	****	****
50	Tap	************************	*******	*******
	Lever	*******************	******	******
51G	Tap	**********************	*******	*******
	Curve	******************	**	**
	Lever	****************	***	****
50G	Tap	*********************	******	******
	Lever	******************	******	******

붙임 : 보호계전기 정정보고서 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	이윤헌		주무관	노성제		정수시설과장	12/21
代노성제
협조자
시행	정수시설과-23006	(	2022. 12. 21.	)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571, 구의아리수정수센터 (구의동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5486	/전송	02-3146-5409	/	huns3812@seoul.go.kr	/	부분공개(7)