공사관리관 입회확인서

(진접선1공구, 제4차공사 준공)

문서번호	도시철도토목부-31496
결재일자	2022. 12. 22.

결재	주무관	토목2과장	도시철도토목부장
	장대성	박형복	12/22
			代권순환

공사명 : 진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사
점검항목	확인여부		비고
	확인	미확인
･준공검사내역이 설계도서대로 시공되었는지에 대해서 상주기술인이 시공검측한 내용을 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･지급자재의 사용 여부를 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･시공이 완료되어 검사 시 외부에서 확인하기 곤란한 부분 (가시설, 고공시설물, 수중, 접근 곤란한 시설물 등)에 대해서 시공당시 검측자료(사진자료 등)를 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･건설사업관리기술인의 기성검사원에 대한 사전 검토의견서를 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･품질시험･검사 성과 총괄표 내용을 검사자가 제대로 확인 하는지 여부를 확인	○
･준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지에 대해서 검사자가 제대로 확인하는지 여부 확인	○
･공사 시공 중에 현장 상주기술인이 비치한 제기록에 대한 검토를 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부를 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･지급자재의 사용 적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부를 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･제반설비의 제거 및 원상복구 정리상황(토석 채취장 포함)을 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･건설사업관리기술인의 준공검사원에 대한 검토의견서를 검사자가 제대로 확인하는지 여부를 확인	○
･그 밖에 발주청이 요구한 사항을 검사자가 제대로 확인하는 지 여부를 확인	○

2022.12.19.

공사관리관 : 직급  지방시설주사   성명 장대성