문서번호	공간정보과-27463
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	공간정보과장	시설부장
이혜원	강수성	12/22
		강호광
협 조

상수도 지리정보시스템 오류 데이터

수정 보고 (3분기)

2022. 12.

시설부

공간정보과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「'22년 지하공간통합지도제작 관련」

상수도 지리정보시스템 오류 데이터 수정보고

'22년 지하공간통합지도제작 관련(GIS)의 신뢰성 확보 및 품질 향상을 위하여 오류 데이터를 점검하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진 배경

□ 지하안전법 제42조 및 제43조

□ 지하시설물정보 3분기 오류수정 및 자료제공 요청

(공간정보담당관-4600, 2022.12.8.), (국토교통부 공간정보진흥과-3310,2022.12.7.)

□ 3분기 상·하수도 오류추정데이터 점검 및 수정 조치 요청

□ 국토교통부 공간정보진흥과, 한국국토정보공사 지하정보처 자료제공

- 1분기(2022.5.30), 2분기(2022.9.21.), 한국국토정보공사(2022.11.7)

□ 오류데이터 점검으로 상수도 시설물 DB 품질 향상 및 신뢰성 확보

Ⅱ		데이터 현황

□ 오류추정 데이터

(단위: 개)

총 계	논리오류
	도로미중첩	건물중첩	단독관	이격관
22,072	*****	*****	*****	*****

(단위: 개)

총 계	속성오류
	심도	관경	관재질	연장	탐사구분	설치년도
449	***	*	*	**	*	*

※ 상수도 공간정보수 총1,445,794개 중 22,521개(약 1.56%)가 오류추정 데이터로 추출됨

□ 오류추정 기준

□ 논리오류(4종)

·도로미중첩, 건물중첩, 단독관, 이격관으로 상수도 GIS 위치조회하여 오류수정

□ 속성오류(6종)

·관경,심도,관재질,연장,탐사구간,설치년도로 상수관로의 정보를 확인하여 오류수정

Ⅲ		점검 결과

□ 오류추정 데이터 중 1.38%가 오류데이터, 98.62%가 정상데이터로 확인됨

(단위: 개)

구 분	계	논리오류
		도로미중첩	건물중첩	단독관	이격관
오류추정 데이터	22,072	*****	*****	*****	*****
오류 데이터	310	***	*	**	**
정상 데이터	21,762	*****	*****	*****	*****

(단위: 개)

구 분	계	속성오류
		심도 (포인트)	관경	관재질	연장	탐사구분	설치년도
오류추정 데이터	449	***	*	*	**	*	*
오류 데이터	9	*	*	*	*	*	*
정상 데이터	440	***	*	*	*	*	*

*****************************

*********************************

*******************************

*************************************************

Ⅳ		향후계획

***********************************

************************(완료)

*********************************편집 및 삭제(완료)

********************************************

**************************

- 단독관,이격관은 공간정보담당관 기제출 [공간정보과-26836호(2022.12.8.)]

*****************************************

*******************************************

붙임 1. 오류확인제외 리스트 1부.  끝.