문서번호	기전과-30434
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
주현탁		12/22
		최경주
협 조

「관급자재 구매 - 퇴계로 지하차도 비상분전반」납품완료 보고

「관급자재 구매 - 퇴계로 지하차도 비상분전반」

납품완료 보고

2022. 12.

서부도로사업소

(기  전  과)

「관급자재 구매 - 퇴계로 지하차도 비상분전반」

납품완료 보고

서부도로사업소장 : 최연우☎300-8300 기전과장 : 최경주☎8390 담당 :주현탁☎8397

「퇴계로 지하차도 비상분전반 교체공사」의 관급자재인 비상분전반이 계약상대자로부터 납품계가 접수되어 납품완료 보고 드림.

Ⅰ		추 진 근 거

ㅇ 납품계 접수 -「관급자재 구매 - 퇴계로 지하차도 비상분전반」

(기전과 - 30421호, '2022. 12. 22.)

Ⅱ		개 요

ㅇ 계 약 명 : 비상분전반 구매(퇴계로 지하차도)

*********************

******************************

ㅇ 계 약 일 : 2022. 12. 01.

ㅇ 납 품 일 : 2022. 12. 22.

ㅇ 납품기한 : 2022. 12. 31.

ㅇ 납품장소 : 퇴계로 지하차도 비상분전반 설치 위치

ㅇ 납품내용

- 비상분전반 제작구매 및 시건장치 설치

- 10회로 제작구매 설치(펌프 MCCB : 4회로 , 가로등 : 6회로)

- 산업안전보건표지 및 투명아크릴판 · 절연커버 설치

Ⅲ		납 품 내 역

□ 납품사진

분전반 외형 사진	분전반 내부회로 (10회로)
산업안전보건표지 및 투명아크릴판 부착	차단기 절연커버 설치

Ⅳ		보고자 의견

ㅇ「퇴계로 지하차도 비상분전반 교체공사」의 관급자재인 비상분전반 10회로(펌프 4회로, 가로등 6회로)가 납품 설치되었음을 확인하였고,

ㅇ 현장 근로자 감전우려가 있는 노출 활선주위에 '전기위험' 산업안전보건표지 및 투명아크릴판을 부착하였고,

ㅇ 절연커버를 차단기 상 · 하 연결부에 설치하여 '감전사고' 예방이 가능하여  해당 제품이 본 설치목적에 적합하게 설치되었음을 확인하였음.

Ⅴ		향 후 계 획

ㅇ 물품검사(수)조서 → 관리단속과

붙임 1. 관급자재 납품검사원 1부.

2. 납품 사진대지 1부.

3. 전기회로도 분전반(10회로) 1부.

4. 분할납품요구서 1부.  끝.