문서번호	급수운영과-35866
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
이재헌	이승우	최춘근		12/22
				박기용
협 조
	행정지원과장		이영세
	주무관		신중선
	주무관		차승현

『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사』 준공 시행 결과 보고

『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사』

준 공 시 행  결 과 보 고

2022. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사』

준 공 시 행  결 과 보 고

우리 사업소에서 시행 중인『포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련, 공사감독처인 서울시설공단으로부터 준공검사【감독】 조서가 접수되어 아래와 같이 준공검사 결과를 보고드림

※ 준공검사(감독) 조서 제출(포이초 배급수관)[공사감독2처-15932(2022.12.19.)호]

☐ 공사개요

ㅇ 공 사 명: 포이초등학교 주변 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사

ㅇ 공사기간: ***********************

ㅇ 공사개요: *******************

ㅇ 도 급 액: **************

ㅇ 도 급 자: 광희건설(주) 대표****

ㅇ 공사감독: 서울시설공단 대리 ***

ㅇ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물 시설비및부대비

장기사용(350mm 이하) 배급수관 정비-22108

☐ 준공검사 현황 및 준공금액 내역

ㅇ 준공검사 현황

- 검사일자: 2022.12.19.(월)

- 검 사 자: 서울시설공단 팀장 ***, 과장 ***

- 검사대상

‣ 밸브실: 심도 및 변실(조적) 상태

‣ 관  로: 부설 연장

ㅇ 준공금액 내역

- 준공금액: **************

(단위: 원)
계약금액	준공금액			잔 액
***********	계	기 지출금액	금회 지출금액	0
	***********	***********	***********

- 기 지출금액: **************

(단위: 원)
구 분	지출내역				비 고
	계	부분 기성(1차)	노무비(하도급지킴이)
			9월분	10월분
기 지출금액	***********	***********	**********	**********

※ 하도급지킴이를 통한 노무비 지급

9월 노무비[급수운영과-31221(2022.10.06.)호]

10월 노무비[급수운영과-33419(2022.11.14.)호]

☐ 준공검사 검토결과

ㅇ 물량 및 수량내역서 검토

- 검토결과: 이상없음

구 분	검토항목	검토결과	비 고
토 공	********************	이상없음
2. 부 설 공	**********************	이상없음
3. 구 조 물 공	******************************	이상없음
4. 부 대 공	*********	이상없음
5. 사 급 자 재	****************	이상없음
6. 안 전 관 리 비	***********************	이상없음
7. 기타 제잡비	*************	이상없음

ㅇ GIS 속성자료 제출 여부: 제출완료

ㅇ 관급 및 사급자재 정산수량 확인: 이상없음

ㅇ 통수 전 수질검사 결과: 이상없음

ㅇ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인: 이상없음

☐ 조치계획

ㅇ 상기와 같이 서울시설공단에서 제출한 준공검사 【감독】조서에 따라 그 결과를 반영하여 준공처리코자 하며,

ㅇ 계약상대자인 ㈜광희건설 대표 우광희에게 도급비가 지급될 수 있도록 정산을 시행코자 함

붙임 준공검사(감독) 조서 등 준공 관련 서류 각 1부.  끝.