문서번호	기전과-32566
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/22
		代이영일
협조

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「아주초 교통신호제어기 이설공사」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「아주초 교통신호제어기 이설공사」

2022. 12. 22.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

아주초 교통신호제어기 이설공사 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 아주초 교통신호기 이설공사 원인자부담 공사 준공승인 요청

ㅇ *************************************

□ 경찰서 교통안전심의위원회 결과 통보 (송파 5차)

ㅇ 서울특별시경찰청 교통관리과-28267호(2021.12.10.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 아주초 교통신호제어기 이설공사

□ 공사위치 : 송파구 올림픽로4길 59

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	*********	********	********	*****

Ⅲ		추진 경위

□ '22.11.21. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.11.24. : 공사 승인

□ '22.12.07. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '22.12.14. : 준공검사 시행

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2022.12.14.(수) 10:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ***************************************************************

ㅇ 지적사항 : 없음

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	신호제어기	신설	표준형	1대

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정

시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ *****************에서 시행한 아주초 교통 신호제어기 이설공사 관련 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

6. 기타사항 점검결과 1부.  끝.