아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변 알림(만리재로 89)

안녕하십니까? 마포소방서 예방과입니다.

화재예방 및 안전에 관심을 가져주셔서 감사합니다.

귀하의 민원 내용은 “공덕동 108-47 건물의 연결살수설비 송수구 마개훼손” 에 관한 것으로 이해됩니다.

위와 관련 마포소방서 예방과에서 해당건물 소방안전관리자에게 연락하여 관련 내용 설명 후 즉시 조치하도록 하였으며, 2022.12.21. 현장 방문하여 확인한 결과 조치 완료되었음을 확인하였고 소방안전관리자에게 앞으로 소방시설 유지관리에 더욱 철저를 기하도록 지도하였습니다.

항상 시민 안전에 관심을 가져주심에 감사드리며 귀하의 민원에 만족스러운 답변이 되었기를 바랍니다. 기타 궁금하신 점이 있으시면 마포소방서 예방과 (02-6981-7884)로 전화주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

조사관	조한우		검사지도팀장	이성근		예방과장	12/22
이승재
협조자
시행	예방과-38980	(	2022. 12. 22.	)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 예방과 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7883	/전송	02-717-1190	/	hwcho114@seoul.go.kr	/	부분공개(6)