아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원
(경유)
제목	시험의뢰 (액상유기고분자응집제 시험의뢰 (2022년 6차)

1. 귀 연구원의 업무협조에 감사드립니다.

2. 난지물재생센터에서 사용하고 있는 유기고분자응집제(액상) 시험을 아래와 같이 의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

□ 시험의뢰 내역

약 품 명	항 목	규 격	시험방법	비 고
유기고분자 응집제(액상)	1. 플럭크기	3mm 이상	조달청공고 제1997-1호	기계식농축기 응집제(액상)
	2. 이 온 성	1.8meq/g 이상
	3. 용해점도	200~2,500 cps

붙임  1. 유기응집제 시료사진-1  1부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	안균석		운영과장	12/23
김봉철
협조자
시행	운영과-22654	(	2022. 12. 23.	)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426, 난지물재생센터	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8505	/전송	02-300-8544	/	*********@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)