아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	노 원 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	12월중 공동주택 소방특별조사 세부조사 결과(3조)

1. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
옥내소화전 방수압 측정 시험	실시 ( O )	이상유무 확인

나. 조사결과

연 번	조사 일시	대 상 (소재지)	건물구조	관계인 (전화번호)	적합 여부	비고
1	22.12.02.	********** ********	철근콘크리트구조 43,249.86(㎡)	*** *************	양호
2	22.12.05.	***** *************	철근콘크리트구조 5,087.65(㎡)	*** ***************	양호
3	22.12.06.	******* *********	철근콘크리트구조 125,467.27(㎡)	*** *************	양호
4	22.12.07.	******* **********	철근콘크리트구조 15,794.00(㎡)	*** *************	양호
5	22.12.08.	************ **********	철근콘크리트구조 37,305.25(㎡)	*** ***************	양호
6	22.12.12.	********* *********	철근콘크리트구조 20,794.93(㎡)	*** *************	양호
7	22.12.13.	******** *********	철근콘크리트구조 53,167.83(㎡)	*** **************	양호
8	22.12.22.	******** ***********	철근콘크리트구조 20,494.46(㎡)	*** *************	양호 (11월대상)

끝.

조사관	안치현		검사지도팀장	류연하		예방과장	전결 12/23
박구순
협조자
시행	예방과-32145	(	2022. 12. 23.	)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8, 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-6981-6885	/전송	02-2187-8292	/	achyun7557@seoul.go.kr	/	부분공개(6)