아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년도 소방용수시설 수량 변동 현황 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-22049(2022.7.4.)호 『신규 사설소화전 번호부여에 따른 현장조사 계획 알림』

나. 재난관리과-24341(2022.11.01.)호『무적 소방용수시설의 공설 소화전 편입 알림』

다. 재난관리과-24985(2022.11.29.)호『양원 공공주택지구 소화전 설치 완료에 따른 검수 결과 통보』

2. 위와 관련하여 2022년도 우리서 관내 소방용수시설의 증감 현황을 다음과 같이 알리오니 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 소방용수시설 유지·관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 현황

관 할	공 설		사 설		비상소화장치
현장대응단	286	(-)	104	(+1)	15	(-)
면 목	474	(-)	59	(+2)	24	(-)
망 우	594	(+14)	57	(+8)	35	(+1)
중 화	547	(+1)	63	(+2)	22	(-)
계	1901	(+15)	283	(+13)	96	(+1)

※ 총 2,280개소 (소화전 2,179, 저수조 4, 급수탑 1)

※ 비상소화장치 96개소

나. 세부 변동사항

❍ 비상소화장치 신규설치 1개소(비소함 3-36호)

❍ 지상식 소화전 신규설치 1개소(3580호/붙임1 참고)

❍ 지상식 소화전 13개소 추가(붙임1 참고)

❍ 지하식 소화전 1개소 추가(붙임1 참고)

❍ 사설 지상식 소화전 13개소 추가(붙임2 참고)

3. 행정사항

가. 관할 부서에서는 119행정정보시스템에 변동된 소방용수시설 관련 정보를

주기적으로 현행화(주소, 사진 등) 하시고,

나. 정기(일제)점검 및 훈련 등 실시 시 누락사항이 발생하지 않도록 관리하여

주시기 바랍니다.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	중화119안전센터장, 면목119안전센터장, 현장대응단장, 망우119안전센터장
담당자	이택봉		대응총괄팀장	代고용호		재난관리과장	12/26
박창웅
협조자
시행	재난관리과-25674	(	2022. 12. 26.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 중랑소방서 재난관리과(3층)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화	02-6981-8843	/전송	02-2187-8331	/	scvwy8912@seoul.go.kr	/	부분공개(5)