아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장 (건축과장)
(경유)
제목	사용승인 신청에 따른 협의 회신 (응암동111-＊＊호)

1. 은평구청 건축과-36371(2022.12.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 요청한 사용승인 신청에 따른 상수도급수 가능여부 등 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 급수공사위치 : ********111-30

나. 건   축   주 : ***

다. 인 입  구 경 : 30,25mm(일반용)

라. 회 신  내 용

- 수도법 제38조 및 서울특별시 수도조례 제6조와 제16조 규정에 의거 적정하게 인입되었음

- 수도법 제15조 규정에 의거 절수설비가 적정하게 설치됨.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박성열		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	12/26
권승계
협조자
시행	시설관리과-36504	(	2022. 12. 26.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3696	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(6)