염소용기 계근대장(정수장 12.13)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	12/27
		김경진

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0367	566	0338	566
2		0335	566	0622	542
3		0383	561	0634	538
4		0380	561	0632	541
5		0388	562	0371	560
6		0316	564	0357	564
7
8
9
계		6 병	3,380	6 병	3,311
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,860 kg		3,360 kg
	자체계근	8,910 kg		3,350 kg
용기무게		3,380 Kg		3,311 kg
납품수량		5,480 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		80 kg		39 kg
납품자 및 차량번호		성명: *****		차량번호 : *********

※ 붙임 : 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.