문서번호	기전과-32869
결재일자	2022. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/27
		김은덕
협조

원인자부담공사 준공승인 검토 보고 「천호2구역 주택재건축정비사업 공사중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

「천호2구역 주택재건축정비사업 공사중 교통안전시설물 설치공사(신호)」

2022. 12. 27.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 준공승인 검토 보고

천호2구역 주택재건축정비사업 공사중 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 준공승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 교통안전시설물 설치공사 (신호) 원인자 부담공사 공사준공 요청의 건

ㅇ ******************************************

□ 교통안전시설 개선 설치 통보(하달) [강동서 제3차 심의]

ㅇ 서울특별시경찰청 교통관리과-18813호(2022.08.04.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 천호2구역 주택재건축정비사업 공사중 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 강동구 올림픽로78길 30

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	*****************	********	*******	********

Ⅲ		추진 경위

□ '22.08.09. : 원인자부담공사 승인 요청

□ '22.10.05. : 공사 승인

□ '22.11.28. : 원인자부담공사 준공승인 요청

□ '22.12.13. : 준공검사 시행

□ '22.12.21. : 지적사항 조치결과 확인

Ⅳ		준공검사 및 지적사항 조치

□ 검사결과

ㅇ 점검일시 : 2022.12.13.(화) 14:00 ~

ㅇ 입 회 자 : ***********************************************

ㅇ 지적사항 : 맨홀정리 미비

□ 조치결과

ㅇ 확인일시 : 2022.12.21.(수) 13:00 ~

ㅇ 확 인 자 : ***************

ㅇ 확인결과 : 지적사항 조치완료(붙임7)

Ⅴ		준공승인 및 검토사항

□ 준공승인 내역

구 분	공 사 내 역				비 고
	품 명		규 격	수 량
신 호	경보신호등	신설	1면 2색	14조
	디자인지주	신설	∅250mm X 8.5m	3본
	디자인지주	신설	∅200mm X 8.5m	1본

	신호맨홀	신설	800mm*800mm*800mm	5식
	신호맨홀	신설	600mm*600mm*600mm	1식

□ 검토사항

구 분	검 토 사 항	결 과	비 고
공통사항	승인도면과 시공상태 일치 여부	적 정
	교통안전시설 설치·관리 매뉴얼 설치기준 준수 등	적 정
	교통안전시설물관리시스템(T-GIS) 입력 확인	적 정
시설점검	전기안전점검(필증 및 점검표) 여부	적 정
	차량 및 보행등 정상 작동 상태 확인	적 정
	차량 및 보행등 지주 설치(수평) 상태 확인	적 정

Ⅵ		검토 의견

□ 준공서류를 검토한 결과 적정하므로 준공승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 준공승인 요청 제출 서류(별첨) 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공도면 1부.

5. 준공감리조서 및 준공검사조서 1부.

6. 기타사항 점검결과 1부.

7. 지적사항 조치결과 1부.  끝.