문서번호	급수운영과-36942
결재일자	2022. 12. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		12/28
		이규희
협 조
	급수관리팀장			代김종섭

일일 공급량 증감 현황 보고(12. 27.화)

2022. 12.

강동수도사업소

(급수운영과)

2022. 12. 27.(화)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2021. 12월				2022. 12월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,628,994	총 공급량			8,320,339	-1,308,655	-13.6
	일 평균			310,613	일 평균			308,161	-2,452	-0.8
	일 최소			302,224	일 최소			300,486	-1,738	-0.6
	일 최대			320,678	일 최대			318,057	-2,621	-0.8
1	수	-3.0	1.5	304,839	목	-9.4	-1.2	302,083	-2,756	-0.9
2	목	-4.6	5.0	310,478	금	-7.6	3.0	306,060	-4,418	-1.4
3	금	-1.8	4.6	306,478	토	-0.3	7.0	306,127	-351	-0.1
4	토	-2.7	7.0	308,890	일	-5.2	-0.2	313,453	4,563	1.5
5	일	-2.3	9.6	318,129	월	-7.0	1.9	307,509	-10,620	-3.3
6	월	-0.7	12.1	313,094	화	-3.9	5.3	303,551	-9,543	-3.0
7	화	2.6	13.3	310,383	수	1.2	9.0	303,146	-7,237	-2.3
8	수	1.9	13.3	305,026	목	0.1	9.1	305,517	491	0.2
9	목	2.7	9.7	306,324	금	0.9	10.2	300,487	-5,837	-1.9
10	금	5.8	8.2	307,590	토	-0.6	6.7	309,004	1,414	0.5
11	토	4.4	9.8	306,581	일	-1.5	6.8	308,996	2,415	0.8
12	일	-3.8	5.1	312,652	월	-2.0	6.3	309,443	-3,209	-1.0
13	월	-5.9	1.9	310,079	화	-6.4	3.1	303,160	-6,919	-2.2
14	화	-0.7	8.2	302,224	수	-11.0	-4.9	305,659	3,435	1.1
15	수	5.4	10.0	302,934	목	-8.5	-1.3	300,486	-2,448	-0.8
16	목	3.3	9.8	305,558	금	-9.7	-2.2	302,356	-3,202	-1.0
17	금	-10.1	3.2	307,908	토	-9.8	-3.2	306,611	-1,297	-0.4
18	토	-11.1	-1.8	304,302	일	-12.4	-5.6	307,769	3,467	1.1
19	일	-5.8	4.2	315,978	월	-12.0	-2.5	312,141	-3,837	-1.2
20	월	-0.9	11.1	311,064	화	-9.5	2.9	310,243	-821	-0.3
21	화	0.8	8.9	309,055	수	-2.6	2.6	314,493	5,438	1.8
22	수	-2.6	8.2	317,292	목	-11.3	-2.6	311,963	-5,329	-1.7
23	목	-1.5	8.3	311,688	금	-13.7	-8.6	312,742	1,054	0.3
24	금	-7.3	3.2	310,452	토	-13.5	-2.0	312,415	1,963	0.6
25	토	-14.4	-7.3	309,727	일	-9.6	0.2	318,057	8,330	2.7
26	일	-15.5	-7.3	315,779	월	-7.9	1.7	316,327	548	0.2
27	월	-12.9	-3.9	319,897	화	-7.3	3.3	310,541	-9,356	-2.9
28	화	-8.5	-0.9	316,572
29	수	-3.8	5.9	320,678
30	목	-6.8	0.2	312,240
31	금	-8.8	-3.9	315,103
평균기온		-3.5	5.1			-6.7	1.7

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			310,613	316,327	310,541	-72	0.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	108,019	117,200	116,000	7,981	7.4
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	108,129	106,800	106,100	-2,029	-1.9
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	8,068	9,122	8,658	590	7.3
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	296,042	307,200	296,200	158	0.1
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	193,509	205,751	199,101	5,592	2.9

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	-5,787	-1,437	-410	174	-1,700	499	-4,350	-4,350
	비율(%)	-1.8	-0.7	-1.1	0.3	-1.9	2.1	-4.3	-4.3
금 일		310,541	213,442	36,190	66,084	86,659	24,509	97,099	97,099
전 일		316,328	214,879	36,600	65,910	88,359	24,010	101,449	101,449

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-44,062	64,786	-215,210	12,803	202,411	64,782	-108,848	-108,848
	비율(%)	-0.5	1.2	-18.0	0.8	9.5	11.6	-3.9	-3.9
2022. 12. 1. ~12. 27.		8,320,339	5,662,305	981,960	1,714,855	2,340,084	625,406	2,658,034	2,658,034
2021. 12. 1. ~12. 27.		8,364,401	5,597,519	1,197,170	1,702,052	2,137,673	560,624	2,766,882	2,766,882
담당자				김희철	최박	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(12월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2019년부터 2021년까지 5,039수전이 증가되었으나 인구는  6,928명 감소하고 있어 이는 개인(1인가구)주택 증가로 인한것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전 2018년: 89,272, 2019년: 91,946, 2020년: 93,052, 2021년: 94,311)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.