<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (천장형크레인 및 호이스트 정비)

문서번호	시설보수과-24270
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	시설팀장	시설보수과장
	연윤모	김정선	12/29
			조선행

계 약 건 명			천장형크레인 및 호이스트 정비
납 품 자			상 호			(주)진엔지니어링						성 명		***
계 약 금 액			***********************
계약체결년월일			2022년 12월 28일
납 품 기 한			2023년 01월 12일
납 품 년 월 일			2022년 12월 28일
검사(수)년월일			2022년 12월 29일
검사(수) 장 소			각 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( o ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( o ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( o ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( o ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( o ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 12월 29일
															분임물품 출 납 원
	검수자	난지물재생센터			시설보수		과	공업7급	직급	성명	안치영		안치영		김정선
	검수자	난지물재생센터			시설보수		과	시설관리9급	직급	성명	엄찬빈		엄찬빈

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	횡행리미트 및 터치바	개	350,000	22	-	2
2	상하리미트 및 터치바	2	450,000	22	-	2
3	푸쉬버튼	5	60,000	5	-	5
4	와이어로프 1	2	248,000	2	-	2
5	와이어로프 2	1	128,000	1	-	1
6	와이어로프 3	1	210,000	1	-	1
7	와이어로프 4	1	390,000	1	-	1
8	과부하장치	5	170,000	5	-	5
9	집전기	1	220,000	1	-	1
10	훅 커버	1	182,000	1	-	1
11	안전고리 등 잡비용	7	100,000	7	-	7
12	고소작업대 사용료	2	360,000	2	-	2
	인건비 출장비 등 비용	12명	4,100,000

□ 검수사진

검수1

검수2

검수3

검수4

검수5

검수6

검수7